## Rekapitulácia
ZADANIE | [5 empty] | Zhotoviteľ: | EMU elekro, s.r.o.
Stavba: | Rekonštrukcia budovy - 011 Internáty B5 | [5 empty] | Nám. SNP 15, Banská Bystrica
Objekt: | SO 01 - Internáty B5
Časť: | Elektroinštalácia | [5 empty] | emu@emudk.sk
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
| Rekapitulácia: | [5 empty] | 0 | 0
1 | Elektroinštalácia - Internáty B5 | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatné
2 | Presuny a doprava materiálu | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odvoz a likvidácia odpadu a sute | pol | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plošiny, lešenia a rebríky | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro) | pol | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Koordinácia s inými profesiami | pol | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Účasť na koordinačných stretnutiach v rámci vystavby | pol | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Projekčné zmeny v projekte elektro | pol | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Implementácia inteligentného meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia Schneider Enerlinx v rozvádzačoch do existujúceho systému Power monitoring Expert (nutné predložiť platný certifikát od Schneider elektric na prácu s tymito zariadeniami) | pol | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Predĺžená záruka na všetky dodávané svietidlá na 10 rokov | pol | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Projekt skutočného vyhotovenia stavby - Internáty B5 | pol | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Inžinerska činnosť a odovzdávacia dokumentácia | pol | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Práce a materiál nezahrnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie) | pol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| spolu, jednotlivo montáž a dodávka: (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0
| súčet: (bez DPH) | [6 empty] | 0

## Elektroinštalácia_internáty_B5
ZADANIE | [5 empty] | Zhotoviteľ: | EMU elekro, s.r.o.
Stavba: | Rekonštrukcia budovy - 011 Internáty B5 | [5 empty] | Nám. SNP 15, Banská Bystrica
Objekt: | SO 01 - Internáty B5
Časť: | Elektroinštalácia
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
Elektroinštalačné práce a materiál:
1 | Frézovanie drážok 20mm | m | 1320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Frézovanie drážok 50mm | m | 875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Prieraz v stene 100-250mm | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Prieraz v stope 100-250mm | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Prieraz v stene s požiarnym utesnením | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sadra 30KG | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vodič Ch-r 6 z/ž | m | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vodič Ch-r 10 z/ž | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vodič Ch-r 16 z/ž | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Svorka uzemňovacia + kovová páska | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Svorka WAGO (balenie 100ks) | pol | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks) | pol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks) | pol | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kábel CHKE-J 3x1,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kábel CHKE-J 5x1,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kábel CHKE-J 3x2,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kábel CHKE-J 5x2,5; B2ca – s1, d1, a1 | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž) | ks | 975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž) | ks | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Chránička FXP 32 + uchytenie | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Chránička FXP 40 + uchytenie | m | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Chránička FXP 63 + uchytenie | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Krabica montážna pre prístroje KU68 | ks | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Krabica montážna rozbočovacia ASD68 | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zásuvka v KU68 pod omietkou, 16A/250V, IP20 | ks | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Spínač č.1 | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Spínač č.5 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Spínač č.6 | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Spínač č.7 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 rámik pre zásuvky, vypínače | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2 rámik pre zásuvky, vypínače | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 3 rámik pre zásuvky, vypínače | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zapojenie VZT jednotiek - (motorická časť) - len montáž | pol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Svietidlá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | LED panel 600x600 mm ( Internát B4-prízemie ) | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Strop.1x 20W IP65 BellatrixLED ( Internát B4 - prízemie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Núdzové svietidlo s montážou na stenu, 3hod, TM.PRIMO E 30E 301 M AT | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Núdzové svietidlo s montážou na strop, 3hod, TM.PRIMO G 30E 301 M ST | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Protipanikový modul do svietidla, vlastný aku, 3hod, 2LED/3W | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Rozvádzače Elektro |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Rozvádzač RS1.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Rozvádzač RS3.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Rozvádzač RS4.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Rozvádzač RS5.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Rozvádzač RS6.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Rozvádzač RS7.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Rozvádzač RS8.B5 - vrátane zasekania do steny, zoskladania a zapojenia; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pomocné káblové konštrukcie (nad rozvádzače HR a RH.A1) - káblový rebrík DKD600H45 | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| Slaboprúdové rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Kábel FTP Cat6a | m | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6a | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Krabica montážna pre prístroje KU68 | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1-rámček | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | R-DAT (rack 19", prevodník optika-metalika, Router, PoE switch, 7x 24 port patch panel, pacht vodiče, 4x ventilátor) | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Nastavenie a uvedenie slaborúdového systému do prevádzky | pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kompletný systém prepäťových ochrán KIWA DME100TX-4RJ-R pre dátové rozvody (umiestnenie R-DAT) | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Zaškolenie obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | KDP Z044, optický kábel, SM, 8-vlákno, 9/125 (prepoj medzi R-DAT1 a R-DAT2) | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Rúrka HDPE 40 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatné |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Montážne práce vo výške nad 2,5m | pol | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Podiel pridružených výkonov | % | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
| spolu, jednotlivo montáž a dodávka: (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| súčet: (bez DPH) | [6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0

## rozvádzače B5
ZADANIE | [5 empty] | Zhotoviteľ: | EMU elekro, s.r.o.
Stavba: | Rekonštrukcia budovy - 011 Internáty B5 | [5 empty] | Nám. SNP 15, Banská Bystrica
Objekt: | SO 01 - Internáty B5
Časť: | Elektroinštalácia
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena montáž | Montáž-Práce | Jednotková cena dodávka | Dodávka | Cena celkom
výzbroj rozvádzačov RS1.B5 až RS8.B5
1 | PRAGMA 144mod. (6Rx24mod.) zap. m. bez dvier | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pragma plné dvere - pre rozvodnicu - 6x24 mod. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Istič Reflex iC60N Ti24 63 A 3P char. C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 12,5kA 3P+N zvodič prepätia II III | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Istič iC60N 1P+N 6A B | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Červené central stop tlačidlo - odaretovanie otočením | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kontaktný blok 1Z šróbová svorka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Neoznačený štítok O60 pre tlač núdz zastavenia | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Nosič štítkov | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zelené ovládacie tlačidlo s návratom | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kontaktný blok 1Z šróbová svorka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Štítok s popisom 8x27 pre držiak štítkov 30x40 0-1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Držiak štítkov 30x40mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Istič iC60H 1P 16A B | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Prúdový chránič IDPN N VIGI 10A B 30mA A | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Prúdový chránič iID 4P 63A 30mA AC | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Istič iC60H 3P 16A B | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
0
| Ostatné: | [6 empty] | 0
19 | Dopravné náklady | pol | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | Stavebný dozor | pol | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | Montážne práce | pol | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | Inštalácia, oživenie a nastavenie komponentov | pol | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | Podiel pridružených výkonov | % | 12 | 0 | 0 |  |  | 0
7.37
| spolu, jednotlivo montáž a dodávka: (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0
| súčet: (bez DPH) | [6 empty] | 0